ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2014г.

Жилой дом № 33 ул. Белинского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2014г. | 320 643,88 руб. |
|  | Оплачено населением | 319 219,51 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 50 710,37 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 9 264 84 руб. |
|  | Списание материалов | 54 734,66 руб. |
|  | Проверка газопроводов | 982,06 руб. |
|  | Расходы по уборке подъездов, территории | 72 118,04 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 98 876,75 руб. |
|  | Страховые взносы от заработной платы Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 50 679,05 руб. 2 629,26 руб. |
|  | Услуги механизмов (автовышка) | 1 451,40 руб. |
|  | Поверка приборов учета | 17 978,78 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 52 420,56 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 85 618,99 руб. |
|  | Итого расходов | 497 464,76 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Ремонт кровли |
| 2 | Замена участка трубы отопления |
| 3 | Замена кранов |
| 4 | Замена участка трубы водоснабжения |
| 5 | Покраска трубы газопровода |
| 6 | Промывка и ремонт теплообменника |
| 7 | Замена ВКТ-7, датчиков температуры |
| 8 | Замена циркуляционного насоса |
| 9 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 10 | Уборка придомовой территории |
| 11 | Проверка газопроводов |
| 12 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 13 | Выполнение текущих заявок –42 шт |