ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 14-б ул. Льва Толстого

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2013г. | 360 504,51 руб. |
|  | Оплачено населением | 328 039,45 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 51 025,11 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 10 190,03 руб. |
|  | Списание материалов | 27 376,56 руб. |
|  | Расходы по уборке подъездов, территории | 41 034,14 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 38 904,61 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 22 630,69 руб. 5 994,62 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 85 149,46 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 68 054,62 руб. |
|  | Итого расходов | 350 359,84 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Ремонт шиферной кровли – 9м2 |
| 2 | Замена электрических ламп – 69 шт |
| 3 | Замена кранов –25 шт |
| 4 | Замена электропроводки – 5м |
| 5 | Замена фильтра холодной воды – 1шт |
| 6 | Ремонт трубопровода горячего водоснабжения – 1м |
| 7 | Замена крана 3-х ходового – 1шт |
| 8 | Замена манометра – 1шт |
| 9 | Установка доводчика двери – 4 шт |
| 10 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 11 | Уборка придомовой территории |
| 12 13 | Скашивание травы на придомовой территории Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 14 | Выполнение текущих заявок –49 шт |