ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 33 ул. Белинского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 306 408,96 руб. |
|  | Оплачено населением | 293 969,22 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 41 566,35 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 9 565,08 руб. |
|  | Списание материалов | 135 515,43 руб. |
|  | Установка приборов учета | 9 065.31 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 20 020,81 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 51 873,00 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 22 071,77 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 67 948,30 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 63 618,55 руб. |
|  | Итого расходов | 421 244,60 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Замена электроламп – 40 шт |
|  | Установка счетчика воды – 2 шт |
|  | Ремонт шиферной кровли |
|  | Замена трубы d 57 – 5,8 м |
|  | Изготовление и установка кронштейнов из трубы 40*40 – 8,4 м |
|  | Замена задвижек d 100 – 2 шт; d 50 – 1шт |
|  | Замена труб d 100 – 42 м |
|  | Замена труб d 133 – 77 м |
|  | Замена труб d 20 – 10 м |
|  | Замена труб d 25 – 12 м |
|  | Установка счетчика холодного водоснабжения – 1шт |
|  | Замена кранов d 15 – 20 шт; d 20 – 1 шт; d 32 – 7 шт |
|  | Замена трубы d 40 – 20 м |
|  | Замена трубы канализации d 110 – 1 шт |
|  | Замена навесных замков – 2 шт |
|  | Замена задвижек d 80 – 6 шт; d 150 – 3 шт |
|  | Замена трубы d 108 – 35,7 м |
|  | Замена трубы d 150 – 11м |
|  | Замена стартеров – 10 шт |
|  | Замена стояков горячего и холодного водоснабжения – 74 м |
|  | Наладка инженерного оборудования Подготовка к сезонной эксплуатации Проведение технических осмотров и обходов ( с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  32 заявки,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 6,

санитарно-технических работ –26.