ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 48 ул. Мира

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 310 003,20 руб. |
|  | Оплачено населением | 284 022,04 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 42 053,81 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 9 891,41 руб. |
|  | Списание материалов | 28 293,06 руб. |
|  | Установка приборов учета | 9 065.32 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 10 558,08 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 52 661,93 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 19 410,04 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 69 048,98 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 64 364,81 руб. |
|  | Итого расходов | 305 347,44 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Замена электрических ламп – 30 шт |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Установка приборов учета ВДТ-25 – 1шт |
|  | Обработка подвала от насекомых |
|  | Замена труб стояков холодного и горячего водоснабжения – 41м |
|  | Замена труб отопления – 100 м |
|  | Замена шаровых кранов – 57 шт |
|  | Замена стартеров – 5 шт |
|  | Наладка инженерного оборудования Подготовка к сезонной эксплуатации Проведение технических осмотров и обходов (с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  57 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 7,

санитарно-технических работ – 50.