ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 15-д ул. Воровского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 378 739,53 руб. |
|  | Оплачено населением | 360 255,88 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 72 256,71 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 14 109,10 руб. |
|  | Списание материалов | 9 972,78 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 37 430,01 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 89 061,38 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 38 832,03 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 116 246,52 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 110 592,03 руб. |
|  | Итого расходов | 488 500,56 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Замена электрических ламп – 65 шт |
|  | Замена обратного клапана d 32 |
|  | Замена кранов d 15 - 3 шт; d 63 – 1шт |
|  | Замена циркуляционного насоса – 1 шт |
|  | Замена предохранителей – 2 шт |
|  | Наладка инженерного оборудования Подготовка к сезонной эксплуатации Проведение технических осмотров и обходов ( с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  48 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 11,

санитарно-технических работ – 37.