ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2011г.

Жилой дом № 31 ул. Белинского

Доходы

Начислено за содержание и текущий ремонт в 2011г.  278 328,62 руб.

Оплачено населением                  263 465,25 руб.

Расходы

Вывоз мусора                                                                       40 284,37 руб.

Услуги ИВЦ, Почтамта                                                      12 061,86 руб.

Списание материалов                                                          60 228,26 руб.

Услуги сторонних организаций

(поверка приборов учета, ремонт квартиры)                    23 234,91 руб.

Заработная плата рабочих                                                   71 704,48 руб.

Страховые взносы от зар.платы                                          39 670,17 руб.

Расходы по уборке территории                                            20 888,53 руб.

Аварийно-диспетчерская служба                                         83 585,22руб.

Общехозяйственные расходы                                               12 794,16 руб.

Итого расходов                   364 451,96 руб

В 2011г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  75 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ  - 12,

санитарно-технических работ – 63.

Выполненные работы

- Ревизия запорной арматуры и частичная замена кранов

- Замена 12 электрических ламп на энергосберегающие

- Замена общедомового электрического  счетчика

- Ревизия этажных щитов

- Ежеквартальная промывка пластинчатого теплообменника

- Ревизия теплового узла

- Ремонт входа в подвал

- Изготовление и установка ограждения на центральной клумбе

- Уборка придомовой территории

- Вывоз ТБО

- Выкос травы

- Ремонт водостоков

- Ежемесячное снятие показаний квартирных электрических счетчиков

- Частичная замена стояков горячего и холодного водоснабжения